## 5_Barras
[8 empty] | LOAD |  | GENERATOR | [9 empty] | IMPEDANCE
NUMB | BUSNAME&CHAR | AR | ZN | TY | FNVOLT | FANGL | Pbase (MVA) | Mw | MVAr | Mw | MVAr | G(pu) | B(pu) | NUMK | NUML | AR | ZN | C | T | R | X | B-SHUNT
1 | 01BAR_SUL230 | 1 | 1 | 3 | 1.06 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.03
2 | 01BAR_NOR069 | 2 | 1 | 1 | 1.05 | 0 | 100 | 100 | 10 | 120 | 30 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.025
3 | 01BAR_LES034 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.02
4 | 02BAR_OES138 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06 | 0.18 | 0.02
5 | 01BAR_CEN138 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0.015
[14 empty] | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.01
[14 empty] | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 0.24 | 0.025

## 24_Barras
[8 empty] | LOAD |  | GENERATOR | [9 empty] | IMPEDANCE
NUMB | BUSNAME&CHAR | AR | ZN | TY | FNVOLT | FANGL(Rad) | Pbase (MVA) | Mw | MVAr | Mw | MVAr | G(pu) | B(pu) | NUMK | NUML | AR | ZN | C | T | R | X | B-SHUNT
1 | 01USNUCLE230 | 1 | 1 | 1 | 1.04 | 0 | 100 | 108 | 22 | 172 | 34.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0026 | 0.0139 | 0.4611
2 | 01ZONNORT069 | 2 | 1 | 1 | 1.04 | -0.086918 | 100 | 97 | 19.7 | 172 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0546 | 0.2112 | 0.0572
3 | 01S_RURAL034 | 2 | 1 | 0 | 0.983 | -0.22201 | 100 | 180 | 36.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0218 | 0.0845 | 0.0229
4 | 02ZONASUL138 | 2 | 2 | 0 | 1.005 | -0.18029 | 100 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0328 | 0.1267 | 0.0343
5 | 01USTERM1138 | 2 | 1 | 0 | 1.021 | -0.15324 | 100 | 71 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0497 | 0.192 | 0.052
6 | 01USNUCLE230 | 1 | 1 | 0 | 1.013 | -0.24819 | 100 | 136 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0308 | 0.119 | 0.0322
7 | 01ZONNORT069 | 2 | 1 | 1 | 0.99 | -0.23335 | 100 | 125 | 25.5 | 240 | 19 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0023 | 0.0839 | 0
8 | 01S_RURAL034 | 2 | 1 | 0 | 1.09 | -0.23318 | 100 | 171 | 34.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0268 | 0.1037 | 0.0281
9 | 02ZONASUL138 | 2 | 2 | 0 | 1.056 | -0.26075 | 100 | 175 | 35.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0228 | 0.0883 | 0.0239
10 | 01USTERM1138 | 2 | 1 | 0 | 1.051 | -0.26355 | 100 | 195 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0139 | 0.0605 | 2.459
11 | 01USNUCLE230 | 1 | 1 | 0 | 1.057 | -0.25813 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0159 | 0.0614 | 0.0166
12 | 01ZONNORT069 | 2 | 1 | 0 | 1.055 | -0.26302 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0427 | 0.1651 | 0.0447
13 | 01S_RURAL034 | 2 | 1 | 3 | 1.04 | 0 | 100 | 265 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0427 | 0.1651 | 0.0447
14 | 02ZONASUL138 | 2 | 2 | 1 | 0.995 | -0.27995 | 100 | 194 | 39.4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0023 | 0.0839 | 0
15 | 01S_RURAL034 | 2 | 1 | 1 | 1.006 | -0.23318 | 100 | 317 | 64.2 | 215 | 13.1 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0023 | 0.0839 | 0
16 | 02ZONASUL138 | 2 | 2 | 1 | 1.01 | -0.26075 | 100 | 100 | 20.3 | 155 | 6.6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0023 | 0.0839 | 0
17 | 01USTERM1138 | 2 | 1 | 0 | 1.022 | -0.26355 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0023 | 0.0839 | 0
18 | 01USNUCLE230 | 1 | 1 | 1 | 1.025 | -0.25813 | 100 | 333 | 67.7 | 400 | 39.7 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0061 | 0.0476 | 0.0999
19 | 01ZONNORT069 | 2 | 1 | 1 | 1.055 | -0.26302 | 100 | 181 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0054 | 0.0418 | 0.0879
20 | 01S_RURAL034 | 2 | 1 | 0 | 1.05 | -0.26459 | 100 | 128 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0061 | 0.0476 | 0.0999
21 | 02ZONASUL138 | 2 | 2 | 1 | 1.03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 61.3 | 0 | 0 | 12 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0124 | 0.0966 | 0.203
22 | 01ZONNORT069 | 2 | 1 | 1 | 1.05 | -0.26302 | 100 | 0 | 0 | 300 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.011 | 0.0865 | 0.182
23 | 01S_RURAL034 | 2 | 1 | 1 | 1.05 | -0.26459 | 100 | 0 | 0 | 660 | 106.3 | 0 | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.005 | 0.0389 | 0.0818
24 | 02ZONASUL138 | 2 | 2 | 0 | 1 | -0.27995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0022 | 0.0173 | 0.0364
[14 empty] | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0063 | 0.049 | 0.103
[14 empty] | 15 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0063 | 0.049 | 0.103
[14 empty] | 15 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0067 | 0.0519 | 0.109
[14 empty] | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0033 | 0.0259 | 0.0545
[14 empty] | 16 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.003 | 0.0231 | 0.0485
[14 empty] | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0018 | 0.014 | 0.0303
[14 empty] | 17 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0135 | 0.1053 | 0.221
[14 empty] | 18 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0033 | 0.0259 | 0.0545
[14 empty] | 18 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0033 | 0.0259 | 0.0545
[14 empty] | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0051 | 0.0396 | 0.083
[14 empty] | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0051 | 0.0396 | 0.083
[14 empty] | 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0028 | 0.0216 | 0.0455
[14 empty] | 20 | 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0028 | 0.0216 | 0.0455
[14 empty] | 21 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.0087 | 0.0678 | 0.1424
r_med = 0.0129;
x_med = 0.0723;
b_med = 0.138;